## LP Reest. Inst. Elect. Sede SB
DIRECCION DE OPERACIONES SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES
REESTRUCTURACION INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA SEDE PRINCIPAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)
Oferente:
| No. Referencia: | SUPBANCO-CCC-LPN-2022-0010
NO. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL RD$
1 | REUBICACION TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 500KVA |  |  |  | 0
1.01 | Cono de alivio 15kv para exterior | 3 | Ud |  | 0
1.02 | Tuberia IMC 3" Ø | 20 | Pie |  | 0
1.03 | Adaptador IMC - PVC 3" Ø | 1 | Ud |  | 0
1.04 | Curva PVC 3" Ø | 2 | Ud |  | 0
1.05 | Zanja para cable URD | 20 | M |  | 0
1.06 | Tuberia PVC 3" Ø | 70 | Pie |  | 0
1.07 | Cableado en Tuberia PVC 3''Ø | 70 | Pie |  | 0
1.08 | Cable URD #2 CU al 33% | 234 | Pie |  | 0
1.09 | Reposicion de Zanja | 20 | M |  | 0
1.1 | Base para Transformador Pad Maunted (incluye materiales de obra civil) | 1 | Ud |  | 0
1.11 | Elbow conector para interior | 3 | Ud |  | 0
1.12 | Varilla puesta a tierra 5/8 x 8" | 2 | Ud |  | 0
1.13 | Conector para varilla puesta a tierra 5/8" | 2 | Ud |  | 0
1.14 | Conductor CU #2 7 hilo | 4 | M |  | 0
1.15 | Canaleta 24x8 | 15 | M |  | 0
1.16 | Excavación de zanja de 20m x 1.20m x 0.60m para cable URD, en roca, con compresor (a todo costo) | 1 | PA |  | 0
1.17 | Montaje y Conexionado transformador | 1 | Ud |  | 0
1.18 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
1.19 | Demolicion adicional en piso para base de Transformador | 1 | Ud |  | 0
2 | REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES TRANSFORMADOR |  |  |  | 0
2.01 | Desconexion de transformador y elementos | 1 | Ud |  | 0
2.02 | Servicio de grua Pettibone 80 ton | 1 | Dia |  | 0
3 | LINEA TRANSFORMADOR - PANEL BOARD PRINCIPAL |  |  |  | 0
3.01 | Conductor THHN # 3/0 | 1968 | pie |  | 0
3.02 | Conductor THHN # 4/0 | 328 | pie |  | 0
3.03 | Enclosed Breaker 1600/3 A | 2 | Ud |  | 0
3.04 | Conectores tipo silla | 168 | Ud |  | 0
3.05 | Tuberia IMC 3" Ø | 78.72 | pie |  | 0
3.06 | Cableado en tuberia IMC 3" Ø | 78.72 | pie |  | 0
3.07 | Curvas en L IMC 3" Ø | 16 | Ud |  | 0
3.08 | Modulo de Transferencia 2000/3 A | 1 | Ud |  | 0
3.09 | Reubicacion alimentacion Planta principal | 1 | Ud |  | 0
3.1 | Varilla puesta a tierra 5/8 x 8" | 3 | Ud |  | 0
3.11 | Conector para varilla puesta a tierra 5/8" | 3 | Ud |  | 0
3.12 | Conductor CU #2 7 hilo | 6 | M |  | 0
3.13 | Panel Board con barras de 2000/3 A, 120/208v | 1 | Ud |  | 0
| Main Breaker 1600/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 150/3A | 3 | Ud |  | 0
| Breaker 225/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 800/3A | 2 | Ud |  | 0
| Breaker 400/3A | 1 | Ud |  | 0
3.14 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 15 | M |  | 0
3.15 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
4 | LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD PISO 1 (CUARTO TECNICO PISO 1) |  |  |  | 0
4.01 | Conductor THHN # 1/0 | 738 | pie |  | 0
4.02 | Conductor THHN # 2 | 246 | pie |  | 0
4.03 | Tuberia IMC 2" Ø | 118.08 | pie |  | 0
4.04 | Tuberia EMT 2" Ø | 177.12 | pie |  | 0
4.05 | Cableado en tuberia IMC / EMT 2" Ø | 295.2 | pie |  | 0
4.06 | Curvas EMT 2" Ø | 15 | Ud |  | 0
4.07 | Curvas IMC 2" Ø | 15 | Ud |  | 0
4.08 | Panel board con barras de 200/3A, 120/208v | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 150/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 100/3A | 2 | Ud |  | 0
| Breaker 50/3A | 1 | Ud |  | 0
4.09 | Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers) | 3 | Ud |  | 0
4.1 | Registro Electrico 10"x10"x6" | 4 | Ud |  | 0
4.11 | Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles | 1 | Ud |  | 0
4.12 | Canaleta 24x8 | 3 | M |  | 0
4.13 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 96 | M |  | 0
4.14 | Conductor THHN #6 | 18 | M |  | 0
4.15 | Conductor THHN #8 | 6 | M |  | 0
4.16 | Conductor THHN #10 | 6 | M |  | 0
4.17 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
4.18 | Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
4.19 | Alambre de goma 10/3 para unidades interiores de A/A | 550 | M |  | 0
4.2 | Cableado electrico para unidades interiores de A/A | 550 | M |  | 0
4.21 | Breaker tipo din 10/2 para unidades interiores de A/A | 25 | Ud |  | 0
4.22 | Panel de Breaker tipo din | 1 | Ud |  | 0
5 | REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PISO 1 |  |  |  | 0
5.01 | Desconexion y remocion de paneles existentes en piso 1 | 1 | Ud |  | 0
5.02 | Remocion de cableados y tuberias existentes piso 1 | 1 | Ud |  | 0
6 | LINEA PNAEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD PISO 2 |  |  |  | 0
6.01 | Conductor THHN # 1/0 | 295.2 | pie |  | 0
6.02 | Conductor THHN # 2 | 98.4 | pie |  | 0
6.03 | Tuberia IMC 2" Ø | 49.2 | Ud |  | 0
6.04 | Tuberia EMT 2" Ø | 49.2 | Ud |  | 0
6.05 | Curvas EMT 2" Ø | 5 | Ud |  | 0
6.06 | Curvas IMC 2" Ø | 5 | Ud |  | 0
6.07 | Panel board con barras de 200/3A, 120/208v | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 150/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 100/3A | 3 | Ud |  | 0
| Breaker 50/3A | 1 | Ud |  | 0
6.08 | Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers) | 3 | Ud |  | 0
6.09 | Registro Electrico 10"x10"x6" | 4 | Ud |  | 0
6.1 | Tornilleria | 1 | Ud |  | 0
6.11 | Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles | 1 | Ud |  | 0
6.12 | Canaleta 24x8 | 3 | M |  | 0
6.13 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 37 | M |  | 0
6.14 | Conductor THHN #6 | 18 | M |  | 0
6.15 | Conductor THHN #8 | 6 | M |  | 0
6.16 | Conductor THHN #10 | 6 | M |  | 0
6.17 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
6.18 | Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
6.19 | Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
6.2 | Alambre de goma 10/3 para unidades interiores de A/A | 490 | M |  | 0
6.21 | Cableado electrico para unidades interiores de A/A | 490 | M |  | 0
6.22 | Breaker tipo din 10/2 para unidades interiores de A/A | 22 | Ud |  | 0
6.23 | Panel de Breaker tipo din | 1 | Ud |  | 0
7 | REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PISO 2 |  |  |  | 0
7.01 | Desconexion y remocion de paneles existentes en piso 2 | 1 | Ud |  | 0
7.02 | Remocion de cableados y tuberias existentes piso 2 | 1 | Ud |  | 0
8 | LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD PISO 4 |  |  |  | 0
8.01 | Conductor THHN # 1/0 | 393.6 | pie |  | 0
8.02 | Conductor THHN # 2 | 131.2 | pie |  | 0
8.03 | Tuberia IMC 2" Ø | 65.6 | Ud |  | 0
8.04 | Tuberia EMT 2" Ø | 65.6 | Ud |  | 0
8.05 | Curvas EMT 2" Ø | 5 | Ud |  | 0
8.06 | Curvas IMC 2" Ø | 5 | Ud |  | 0
8.07 | Panel board con barras de 200/3A, 120/208v | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 150/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 100/3A | 2 | Ud |  | 0
| Breaker 50/3A | 1 | Ud |  | 0
8.08 | Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers) | 3 | Ud |  | 0
8.09 | Registro Electrico 10"x10"x6" | 4 | Ud |  | 0
8.1 | Tornilleria | 1 | Ud |  | 0
8.11 | Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles | 1 | Ud |  | 0
8.12 | Canaleta 24x8 | 3 | M |  | 0
8.13 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 47 | M |  | 0
8.14 | Conductor THHN #6 | 18 | M |  | 0
8.15 | Conductor THHN #8 | 6 | M |  | 0
8.16 | Conductor THHN #10 | 6 | M |  | 0
8.17 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
8.18 | Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
8.19 | Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
8.2 | Alambre de goma 10/3 para unidades interiores de A/A | 638 | M |  | 0
8.21 | Cableado electrico para unidades interiores de A/A | 638 | M |  | 0
8.22 | Breaker tipo din 10/2 para unidades interiores de A/A | 29 | Ud |  | 0
8.23 | Panel de Breaker tipo din | 1 | Ud |  | 0
9 | REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PISO 4 |  |  |  | 0
9.01 | Desconexion y remocion de paneles existentes en piso 4 | 1 | Ud |  | 0
9.02 | Remocion de cableados y tuberias existentes piso 4 | 1 | Ud |  | 0
10 | LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD PARQUEOS (CUARTO ELECTRICO) |  |  |  | 0
10.01 | Conductor THHN # 4/0 | 59.04 | pie |  | 0
10.02 | Conductor THHN # 2 | 19.68 | pie |  | 0
10.03 | Tuberia IMC 2" Ø | 9.84 | Ud |  | 0
10.04 | Curvas IMC 2" Ø | 2 | Ud |  | 0
10.05 | Panel board con barras de 300/3A, 120/208v | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 150/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 225/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 125/3A | 1 | Ud |  | 0
10.06 | Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers) | 2 | Ud |  | 0
10.07 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 6 | M |  | 0
10.08 | Conductor THHN #6 | 18 | M |  | 0
10.09 | Conductor THHN #8 | 6 | M |  | 0
10.1 | Conductor THHN #10 | 6 | M |  | 0
10.11 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
10.12 | Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
10.13 | Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
11 | REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PARQUEO |  |  |  | 0
11.01 | Reubicar alimentadores desde panel parqueo sotano-panel principal | 1 | Ud |  | 0
11.02 | Reubicar alimentadores desde panel parqueo visitantes-panel principal | 1 | Ud |  | 0
11.03 | Reubicar alimentadores desde panel parqueo empleados-panel principal | 1 | Ud |  | 0
12 | LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD EDIFICIO SUPERVISION (CUARTO ELECTRICO) |  |  |  | 0
12.01 | Conductor THHN # 4/0 | 78.72 | pie |  | 0
12.02 | Conductor THHN # 2 | 26.24 | pie |  | 0
12.03 | Tuberia IMC 2" Ø | 11.48 | Ud |  | 0
12.04 | Curvas IMC 2" Ø | 2 | Ud |  | 0
12.05 | Panel board con barras de 450/3A, 120/208v | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 300/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 100/3A | 1 | Ud |  | 0
12.06 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 6 | M |  | 0
12.07 | Conductor THHN #6 | 6 | M |  | 0
12.08 | Conductor THHN #8 | 2 | M |  | 0
12.09 | Conductor THHN #10 | 2 | M |  | 0
12.1 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
12.11 | Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
12.12 | Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
13 | REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES EDIFICIO SUPERVISION |  |  |  | 0
13.01 | Reubicar alimentadores desde panel supervision-panel anexos | 1 | Ud |  | 0
13.02 | Reubicar alimentadores desde panel multiuso-panel anexos | 1 | Ud |  | 0
14 | LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD A/C (TECHO) |  |  |  | 0
14.01 | Conductor THHN # 4/0 | 1968 | pie |  | 0
14.02 | Conductor THHN # 1/0 | 328 | pie |  | 0
14.03 | Tuberia IMC 2" Ø | 78.72 | Ud |  | 0
14.04 | Tuberia EMT 2" Ø | 95.12 | Ud |  | 0
14.05 | Curvas EMT 2" Ø | 6 | Ud |  | 0
14.06 | Curvas IMC 2" Ø | 6 | Ud |  | 0
14.07 | Panel board con barras de 1000/3A, 120/208v, NEMA 3R | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 800/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 150/3A | 8 | Ud |  | 0
| Breaker 125/3A | 2 | Ud |  | 0
| Breaker 60/3A | 1 | Ud |  | 0
14.08 | Enclosed Breaker 150/3A | 8 | Ud |  | 0
14.09 | Enclosed Breaker 125/3A | 1 | Ud |  | 0
14.1 | Enclosed Breaker 60/3A | 2 | Ud |  | 0
14.11 | Conductor THHN # 1/0 | 1377.6 | pie |  | 0
14.12 | Registro Electrico 10"x10"x6" | 6 | Ud |  | 0
14.13 | Tornilleria | 1 | Ud |  | 0
14.14 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 50 | M |  | 0
14.15 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
14.16 | Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
14.17 | Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
15 | REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES A/C (TECHO) |  |  |  | 0
15.01 | Desconexion y remocion de paneles existentes en techo | 1 | Ud |  | 0
15.02 | Remocion de cableados y tuberias existentes en techo | 1 | Ud |  | 0
16 | LINEA PANEL BOARD PRINCIPAL - PANEL BOARD CARGAS CRITICAS (CUARTO ELECTRICO) |  |  |  | 0
16.01 | Conductor THHN # 3/0 | 984 | pie |  | 0
16.02 | Conductor THHN # 4/0 | 164 | pie |  | 0
16.03 | Enclosed Breaker 800/3 A | 2 | Ud |  | 0
16.04 | Conectores tipo silla | 168 | Ud |  | 0
16.05 | Tuberia IMC 3" Ø | 78.72 | pie |  | 0
16.06 | Curvas en L IMC 3" Ø | 16 | Ud |  | 0
16.07 | Modulo de Transferencia 1200/3 A | 1 | Ud |  | 0
16.08 | Panel Board con barras de 1000/3 A, 120/208v | 1 | Ud |  | 0
| Main Breaker 800/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 300/3A | 3 | Ud |  | 0
| Breaker 50/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 150/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 30/3A | 1 | Ud |  | 0
16.09 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 15 | M |  | 0
16.1 | Conductor THHN #6 | 24 | M |  | 0
16.11 | Conductor THHN #8 | 8 | M |  | 0
16.12 | Conductor THHN #10 | 8 | M |  | 0
16.13 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
16.14 | Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
16.15 | Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
17 | LINEA PANEL BOARD CARGAS CRITICAS - PANEL BOARD PISO 3 |  |  |  | 0
17.01 | Conductor THHN # 1/0 | 344.4 | pie |  | 0
17.02 | Conductor THHN # 2 | 114.8 | pie |  | 0
17.03 | Tuberia IMC 2" Ø | 91.84 | Ud |  | 0
17.04 | Tuberia EMT 2" Ø | 104.96 | Ud |  | 0
17.05 | Curvas EMT 2" Ø | 5 | Ud |  | 0
17.06 | Curvas IMC 2" Ø | 5 | Ud |  | 0
17.07 | Panel board con barras de 200/3A, 120/208v | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 300/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 225/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 100/3A | 2 | Ud |  | 0
| Breaker 50/3A | 1 | Ud |  | 0
17.08 | Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers) | 3 | Ud |  | 0
17.09 | Registro Electrico 10"x10"x6" | 4 | Ud |  | 0
17.1 | Tornilleria | 1 | Ud |  | 0
17.11 | Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles | 1 | Ud |  | 0
17.12 | Canaleta 24x8 | 3 | M |  | 0
17.13 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 47 | M |  | 0
17.14 | Conductor THHN #6 | 18 | M |  | 0
17.15 | Conductor THHN #8 | 6 | M |  | 0
17.16 | Conductor THHN #10 | 6 | M |  | 0
17.17 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
17.18 | Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
17.19 | Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
17.2 | Alambre de goma 10/3 para unidades interiores de A/A | 506 | M |  | 0
17.21 | Cableado electrico para unidades interiores de A/A | 506 | M |  | 0
17.22 | Breaker tipo din 10/2 para unidades interiores de A/A | 23 | Ud |  | 0
17.23 | Panel de Breaker tipo din | 1 | Ud |  | 0
18 | REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES PISO 3 |  |  |  | 0
18.01 | Desconexion y remocion de paneles existentes en piso 3 | 1 | Ud |  | 0
18.02 | Remocion de cableados y tuberias existentes piso 3 | 1 | Ud |  | 0
19 | LINEA PANEL BOARD CARGAS CRITICAS - PANEL BOARD UPS (PISO 1) |  |  |  | 0
19.01 | Conductor THHN # 2/0 | 59.04 | pie |  | 0
19.02 | Conductor THHN # 3/0 | 9.84 | pie |  | 0
19.03 | Tuberia IMC 3" Ø | 6.56 | Ud |  | 0
19.04 | Panel board con barras de 350/3A, 120/208v | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 300/3A | 1 | Ud |  | 0
| Breaker 100/3A | 5 | Ud |  | 0
| Breaker 50/3A | 1 | Ud |  | 0
19.05 | Panel de distribucion de 24 salidas(incluyendo breakers) | 5 | Ud |  | 0
19.06 | Registro Electrico 10"x10"x6" | 10 | Ud |  | 0
19.07 | Tornilleria | 1 | Ud |  | 0
19.08 | Reubicacion Circuitos de distribucion existentes a nuevos paneles | 5 | Ud |  | 0
19.09 | Canaleta 24x8 | 3 | M |  | 0
19.1 | Conductor THHn #2 para Puesta a tierra | 37 | M |  | 0
19.11 | Interruptor de Transferencia para UPS 400/3A | 1 | Ud |  | 0
19.12 | Identificacion y Etiquetado de cables | 1 | Ud |  | 0
19.13 | Remocion y Normalizacion de plafon para instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
19.14 | Rotura y normalizacion de pared para Instalacion de Tuberias | 1 | Ud |  | 0
20 | REMOCION DE EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES UPS PISO 1 |  |  |  | 0
20.01 | Desconexion y remocion de panel board existente | 1 | Ud |  | 0
20.02 | Remocion de cableados y tuberias existentes | 1 | Ud |  | 0
20.03 | Desconexion y remocion de paneles de distribucion existentes | 1 | Ud |  | 0
20.04 | Desconexion y remocion de interruptor de transferencia existente | 1 | Ud |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS | 0
GASTOS INDIRECTOS
1 | Dirección técnica y responsabilidad |  | 10% |  | 0
2 | Gastos administrativos y de obras. |  | 3% |  | 0
3 | Transporte |  | 2% |  | 0
4 | Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86) |  | 1% |  | 0
5 | Seguros y fianzas |  | 3% |  | 0
6 | Codia |  | 1% |  | 0
|  |  |  | SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS | 0
|  |  |  | TOTAL GENERAL RD$ | 0